## 智慧物业企业评审表 (hidden)
智慧物业企业评审表
序号 |  | 一级指标 | 二级指标 | 评审内容 | 评分项
[5 empty] | 分值 | 得分
1 | 企业信息化能力 | 自主研发智慧物业管理平台（30分） | 驾驶舱 | 具备企业、项目驾驶舱功能，展示分析物业企业及项目相关数据。 | 3
2 |  |  | 预约系统 | 具备访客预约、会议预约功能。 | 3
3 |  |  | 报事报修系统 | 具备客户通过移动端平台进行报事报修功能。 | 3
4 |  |  | 信息发布 | 具备信息发布及管理能力。 | 3
5 |  |  | 项目管理 | 具备项目管理能力，包括：人员权限、考勤管理、 | 3
6 |  |  | 设施设备管理 | 具备设施设备巡检、保养、维保的计划、标准、执行管理功能。 | 3
7 |  |  | 巡检管理 | 具备针对安防的定期巡查计划、标准、执行管理功能。 | 3
8 |  |  | 生活商城服务 | 具备线上生活配套服务和商城服务，提供第三方服务企业入驻能力。 | 3
9 |  |  | 物资管理 | 具备对物资采购的申请-审批-供货-收货-入库-领用-出库的全流程管控能力。 | 3
10 |  |  | 操作平台 | 具备网页管理端和移动操作端。 | 3
11 |  | 管理信息化（12分） | 企业门户 | 开通互联网企业门户。 | 2
12 |  |  | 项目管理系统 | 公司具有项目管理系统，包括但不限于立项、合同、核算、收入、成本等项目管理系统。 | 2
13 |  |  | 财务管理系统 | 公司具有财务管理系统，包括但不限于收入、项目成本、经营成本等财务管理系统。 | 2
14 |  |  | 人资管理系统 | 公司具有人资管理系统，包括但不限于组织架构、人员信息、岗位信息、薪资信息等人资管理系统。 | 2
15 |  |  | 办公自动化系统 | 公司具有办公自动化系统，包括但不限于公文、用印、内部邮件等办公自动化系统。 | 2
16 |  |  | 企业邮箱 | 公司具有企业专属邮箱。 | 2
17 |  | 自主研发能力（10分） | 自主研发团队 | 自主研发团队5人以下（不含5人）得2分，5人至10人（不含10人）得4分，10人以上得6分，需提供开发人员证书及社保证明。 | 6
18 |  |  | 研发投入强度 | 研发投入强度（研发成本占收入比）≥4%。 | 4
19 |  | 网络和信息安全(8分） | 规章制度 | 建立完善的规章制度，系统上线符合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求规定。 | 2
20 |  |  | 网络安全团队 | 网络安全从业人员5人以下（不含5人）得2分，5人至10人（不含10人）得4分，10人以上得6分，需提供网络或信息安全相关证书及社保证明。 | 6
21 | 智慧物业服务能力 | 智慧物业项目占比（30分） | 智慧物业项目占比 | 智慧物业项目占比15%以下（不含15%）得10分，15%至35%（不含30%）得20分，35%以上得30分。智慧物业项目需通过安徽省物协智慧物业项目评审，分数≥80分。 | 30
22 | 创新应用 | 创新应用评估（10分） | 创新应用评估 | 创新应用（评委根据上报材料发现的创新功能，并且根据其使用的情况以及带来的效益，综合评估，每项得5分，最多得10分）。 | 10

## 智慧物业项目评审表
2022年度安徽省“智慧化”物业管理示范项目自评表
序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 评审内容 | 分值 |  | 自评
[5 empty] | 分值 | 总分 | 得分 | 总分
1 | 智能基础设施 | 通信基础设施 | 移动信号覆盖系统 | 要求能消除项目公共区域建筑物对移动通信信号的屏蔽效应，实现项目公共区域的网络覆盖，保障项目与外界通信的质量，提供稳定优质服务。 | 1 | 10
2 |  |  |  | 预留及开放各楼栋、裙楼的顶层空间，安装室外天线，用于楼间对打覆盖楼层及室内。 | 1
3 |  |  |  | 电梯、地下停车场采用室内分布系统覆盖信号，需预留开放相关设备、线缆的安装空间，配合完成建设。 | 1
4 |  |  |  | 无线机房与天线间的路由，包括但不限于弱电井、通信机房、供电线路、通信管线。 | 1
5 |  |  |  | 4G全面覆盖公共区域。 | 1
6 |  |  |  | 5G全面覆盖公共区域。 | 1
7 |  |  | 综合布线系统 | 实现基础智能化系统网络综合布线敷设，能进行语音、 数据、图像和多媒体业务等信息传输。 | 1
8 |  |  | 计算机网络系统 | 进行计算机网络布局，实现项目基础智能化系统间的互联。采用两级交换形式，中心控制室设置一级交换 ，在项目楼宇设置二级交换机或交换式集线器。 | 1
9 |  |  |  | 采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免存在网络单点故障，并提供主要网络设备、通信线路和数据处理相关的硬件冗余，使业务处理能力具备冗余空间，以满足业务高峰期需要。 | 1
10 |  |  | 机房 | 具备不间断电源且连续供电不低于2小时。 | 1
11 |  | 车辆管理系统 | 停车场管理系统 | 出口收费显示、计费和缴费管理等功能。 | 2 | 5
12 |  |  |  | 出入道闸自动控制、车牌视频识别等功能。 | 1
13 |  |  |  | 具备视频监控、联网、停车场状况信息、黑白名单管理和综合管理等功能。 | 2
14 |  | 安全管理类系统 | 周界入侵报警系统 | 应及时发现入侵人员，发出报警信息。 | 1 | 25
15 |  |  |  | 支持红外对射、电子围栏任意一种。 | 1
16 |  |  |  | 支持重点区域入侵告警功能。 | 1
17 |  |  | 智能视频安防监控系统 | 应对项目出入口、楼栋单元门出入口、停车场出入口、项目主干道、消防通道、项目重点公共区域等关键位置进行监控覆盖；录像存储周期应不小于31天；具备实时视频浏览、录像下载回放等基础视频监控功能。 | 1
18 |  |  |  | 1）摄像机分辨率不低于720P。 | 1
19 |  |  |  | 2）具备高空抛物视频监控。 | 2
20 |  |  |  | 3）电瓶车入梯检测，联动控制电梯门。 | 1
21 |  |  | 出入口管理系统 | 出入口管理系统应具备刷卡通行，授权管理，支持与消防联动，当发生紧急事件时，行人出入口门禁门锁强制打开。出入记录本地设备留存支持导出或直接支持在线浏览。 | 1
22 |  |  |  | 电梯门禁系统（如有）应具备刷卡通行，授权管理。仅适用于本身已有该系统的项目，与消防联动，发生紧急事件轿厢按键不受刷卡控制。 | 1
23 |  |  |  | 支持多种开门方式（包括但不限于移动端远程开门、生物识别开门、二维码开门等）。 | 2
24 |  |  |  | 支持访客人证比对功能。 | 1
25 |  |  |  | 支持访客预约功能。 | 2
26 |  |  |  | 具有消防系统联动功能。 | 2
27 |  |  |  | 出入口管理系统支持脱网的开门方式。 | 1
28 |  |  |  | 出入口管理系统支持人体温度检测，异常告警记录留存功能。 | 2
29 |  |  |  | 出入口管理系统全无接触通行。 | 1
30 |  |  | 巡更系统 | 应具备设置合理的巡更路线，具备巡更事件记录功能。 | 1
31 |  |  |  | 支持离线、在线巡更。 | 1
32 |  |  | 信息发布系统 | 实现项目公告信息的电子发布。可支持断电续播续传；可监控状态；审核机制；统计功能。 | 2
33 |  | 创新应用 | 创新应用评估 | 创新应用（评委根据现场发现的创新功能，并且根据其使用的情况以及带来的效益，综合评估，每项加一分，最多加四分）。 | 4 | 4
34 | 智慧物业 | 驾驶舱 | 企业驾驶舱 | 具备企业驾驶舱功能，展示分析物业相关数据。 | 1 | 2
35 |  |  | 项目驾驶舱 | 具备项目驾驶舱功能，展示分析物业项目相关数据。 | 1
36 |  | 预约系统 | 车辆预约 | 车辆及驾驶员登记，车辆预约使用。预约支撑工单派发，信息发布。 | 2 | 6
37 |  |  | 会议室预约 | 具备会议室预约。预约支持工单派发，信息发布。 | 2
38 |  |  | 综合类预约 | 具备自定义预约功能。预约支持工单派发，信息发布。 | 2
39 |  | 报事报修管理 | 报事报修 | 具备多种报事报修类型工单的录入、派发、关闭、评价等全流程管控。 | 1 | 5
40 |  |  |  | 具备客户报事报修的报表功能。 | 1
41 |  |  |  | 具备多种工单派发方式。 | 1
42 |  |  |  | 维修使用材料与物资系统联动，自动核减。 | 2
43 |  | 访客管理系统 | 访客预约 | 具备线上申请和审核、生成访客凭证功能。 | 2 | 4
44 |  |  |  | 预约系统支持集成门禁道闸和梯控等，支持IC卡、人脸、二维码等多种方式访问。 | 2
45 |  | 信息发布系统 | 信息发布 | 具备平台综合信息发布管理系统，支持信息发布、投票、问卷调查等功能。 | 2 | 2
46 |  | 生活服务 | 生活服务 | 具备线上生活配套服务，提供第三方服务企业入驻能力。 | 3 | 7
47 |  |  | 商城服务 | 具备商城服务，支持第三方服务企业入驻能力。 | 3
48 |  |  | 多种结算方式 | 支撑多种结算方式，如：账号余额、支付宝、微信、银联、翼支付等。 | 1
49 |  | 客户关系管理 | 业主管理 | 实现对业主信息录入删除管理，支持移动端自助录入，后台审核服务。支持业主生日提醒服务。业主申请需通过后台认证。业主管理物业服务权限可通过后台配置。 | 1 | 4
50 |  |  |  | 业主信息收集添加告知书和个人信息安全协议，须符合《中华人民共和国个人信息保护法》。 | 3
51 |  | 项目管理 | 组织管理 | 具备对不同层级的划分管理，不同的角色定义不同的级别和操作权限和操作内容，具备员工账号权限管理和第三方账号权限管理。 | 1 | 23
52 |  |  | 人员管理 | 具备人员管理功能，如：人员姓名，性别、联系电话，岗位等信息。 | 1
53 |  |  | 项目管理 | 具备项目管理功能，如：项目概况、项目类型、项目负责人等项目部基础信息。 | 1
54 |  |  | 考勤管理 | 具备考勤、请销假、排班功能。 | 2
55 |  |  | 安防、环境等巡逻巡检 | 具备针对安防的定期巡查计划、标准、执行管理功能，具备多种任务派发方式，具备完善的报表统计功能。 | 1
56 |  |  |  | 具备针对环境的定期巡查计划、标准、执行管理功能，具备多种任务派发方式，具备完善的报表统计功能。 | 1
57 |  |  |  | 具备移动端操作。 | 1
58 |  |  | 任务管理 | 可自定义日常工作任务内容，自动下发日常任务到物业人员移动端。 | 1
59 |  |  | 物资管理 | 具备对物资采购的申请-审批-供货-收货-入库-领用-出库的全流程管控，实现物资采购、领用的便捷化，同时企业可对物资领用有监管，库存可查看。 | 3
60 |  |  | 设备管理 | 具备设备设施的台账功能。 | 1
61 |  |  |  | 具备设备设施的电子身份ID管理功能。 | 2
62 |  |  |  | 具备设备设施的巡检、保养、维保的计划、标准、执行管理功能。 | 2
63 |  |  |  | 具备多种任务派发方式。 | 1
64 |  |  |  | 具备巡检、保养、维保的计划执行情况报表功能。 | 1
65 |  |  |  | 具备移动端操作，支持扫码识别设备功能。 | 2
66 |  |  | 知识库 | 三级目录分类，支持文档、视频、语音、图片等文件上传，学习记录统计。 | 1
67 |  |  |  | 学习内容支持必修和选修，可以进行在线考试。 | 1
68 |  | 操作平台 | 网页 | 具备网页端后台管理功能。 | 1 | 3
69 |  |  | APP | 具备APP端现场管理功能。 | 1
70 |  |  | 小程序 | 具备小程序用户使用功能。 | 1
71 |  | 自主研发 | 自主研发 | 具备自主研发的智慧物业平台，需提供证明材料。 | 4 | 4
72 |  | 创新应用 | 创新应用评估 | 创新应用（评委根据现场发现的创新功能，并且根据其使用的情况以及带来的效益，综合评估，每项加一分，最多加六分）。 | 6 | 6
| 总得分 | 总分110分（含加分项10分） |  |  | 110 | 110